## Sheet1
의료기기 수리용 부품 및 의료비품 품목별 단가계약 견적서
[실적 기준: 2024년 01월 부터 2024년 12월 까지 입고수량 / 금액단위 : 원, VAT 포함]
순번 | 품목코드 | 품목명 | 규격 | 단위 | 입고실적 | 투찰단가 | 금액
1 | FFEQV20122 | 전원플러그/220V/1.4A/1.8M | 220V/1.4A/1.8M | EA | 200 | 0 | 0
2 | FFEQV20033 | 전원플러그/220V/2A/3M | 220V/2A/3M | EA | 100 | 0 | 0
3 | FFEQV20051 | LAN Connector | RJ-11 | EA | 100 | 0 | 0
4 | FFEQV20081 | 전원플러그/220V/1.2A/1.5M | 220V/1.2A/1.5M | EA | 100 | 0 | 0
5 | FFIN780135 | NIBP Cuff(Mindray Type) | 성인용 | EA | 80 | 0 | 0
6 | FFIN880022 | EKG 3 Lead Wire | PK-L3GS | EA | 67 | 0 | 0
7 | FFIN880041 | 산소포화도측정기 센서(NELLCOR) | PK-195403N | EA | 56 | 0 | 0
8 | FFINC10006 | ECG Multy Cable | PK-C311AM | EA | 53 | 0 | 0
9 | FFIN880025 | 산소포화도 측정기 센서(Mindray) | 512F-3028263 | EA | 48 | 0 | 0
10 | FFINC10014 | Sp02 EXT Cable(NELLCOR) | M-196400N2 | EA | 48 | 0 | 0
11 | FFIN780143 | NIBP Cuff(GE Type)/수동용 | GE Type/수동용 | EA | 45 | 0 | 0
12 | FFIN880018 | 산소포화도측정기 센서(GE) | TS-FD | EA | 45 | 0 | 0
13 | FFINC10005 | Spo2 connect cable(GE Type) | TS-G3 | EA | 41 | 0 | 0
14 | FFIN780134 | NIBP Cuff(GE Type) | GE Type | EA | 40 | 0 | 0
15 | FFINC10070 | 10 Lead Wire set cable | MQB10-AD | EA | 33 | 0 | 0
16 | FFINC10040 | Spo2 EXT Cable(VS-800) | 196400SC | EA | 29 | 0 | 0
17 | FFEQB10008 | Battery Rechargeable/VS800혈압계용/제작 | V-8900 | EA | 28 | 0 | 0
18 | FFINC10027 | Sp02 EXT Cable(VS-900) | 196400MN | EA | 28 | 0 | 0
19 | FFIN880134 | 산소포화도측정기 센서(NELLCOR) | DS-100 | EA | 23 | 0 | 0
20 | FFIN880063 | Limb electro | L-0004 | ST | 21 | 0 | 0
21 | FFEQB10007 | Battery Rechargeable/MAC심전도용/제작 | M-8001 | EA | 20 | 0 | 0
22 | FFEQRE0036 | 스위치/부품소자 | 1A | EA | 20 | 0 | 0
23 | FFIN780137 | NIBP Cuff(Mindray Type) | 대퇴부용 | EA | 20 | 0 | 0
24 | FFIN880026 | Spo2 Rubber Sensor | PK-195400NR | EA | 20 | 0 | 0
25 | FFIN990155 | 순간체온계/고막 | 전자 | EA | 18 | 0 | 0
26 | FFIN880023 | 의료용전극 | B59188(Box / 6ea) | BX | 17 | 0 | 0
27 | FFEQB10017 | Battery Rechargeable/산소포화도측정기용/제작 | M6008 | EA | 15 | 0 | 0
28 | FFIN780153 | NIBP Cuff(Mindray Type) | 소아용 | EA | 13 | 0 | 0
29 | FFEQL10033 | 제논램프(내시경)/비품 | MAJ-1817/비품 | EA | 11 | 0 | 0
30 | FFEQB10032 | Battery Rechargeable/Infusion Pump용 | P-0001 | EA | 10 | 0 | 0
31 | FFEQL10047 | LED Lamp | FPL18EX-D | EA | 10 | 0 | 0
32 | FFEQL10048 | 할로겐램프(LED Type) | 50W/900lm | EA | 10 | 0 | 0
33 | FFIN780150 | NIBP Cuff(GE Type) | 수동혈압계/소아 | EA | 10 | 0 | 0
34 | FFINC10019 | Sp02 EXT Cable(Mindray) | 196400SC | EA | 10 | 0 | 0
35 | FFINC10043 | Lan Cable 3M | L-3M | RL | 10 | 0 | 0
36 | FFINC10044 | Lan Cable 10M | L-10M | RL | 10 | 0 | 0
37 | FFINC10047 | Lan Cable 5M | L-5M | RL | 10 | 0 | 0
38 | FFINC10093 | DVI-D to DVI-d ㄱ 젠더 | DVI M/F | EA | 10 | 0 | 0
39 | FFINC10053 | 3 Lead Wire/Philips | M1673A | EA | 8 | 0 | 0
40 | FFIN990304 | 헤리칼밴드(선정리) | 22mm | RL | 7 | 0 | 0
41 | FFIN990305 | 헤리칼밴드(선정리) | 32mm | RL | 7 | 0 | 0
42 | FFINC10008 | Audio Cable U-jack | ACU2PD | EA | 6 | 0 | 0
43 | FFEQB10010 | Battery Rechargeable/low pressure용 | M001 | EA | 5 | 0 | 0
44 | FFEQB10068 | 리튬이온충전기(2셀용) | 8.4V1.5A | EA | 5 | 0 | 0
45 | FFEQV20044 | 증폭기용/POWER | 5V/1.5A | EA | 5 | 0 | 0
46 | FFIN780144 | NIBP Cuff(Mindray Type)/대퇴부/수동용 | 대퇴부/수동용 | EA | 5 | 0 | 0
47 | FFIN990259 | 전원케이블 8자/1.5m | 220V2A | ST | 5 | 0 | 0
48 | FFIN990279 | Bar Gauge0-10bar | WIKA | EA | 5 | 0 | 0
49 | FFINC10035 | HDMI-DVI Cable | NXD-401 | EA | 5 | 0 | 0
50 | FFINC10054 | DVI Cable/5M | 121943 | EA | 5 | 0 | 0
51 | FFEQB10080 | 1:2 모니터 분배기 | 102DVI | EA | 3 | 0 | 0
52 | FFEQV20085 | ECG Adapter | AD10-D8 | EA | 3 | 0 | 0
53 | FFIN880100 | Spo2 Finger Sensor/Rubber/Philips | PK-195401R | EA | 3 | 0 | 0
54 | FFINC10066 | CLB 3 Lead ECG Trunk | M1669A | EA | 3 | 0 | 0
55 | FFINC10089 | HDMI Cable/5M | (비어 있음) | EA | 3 | 0 | 0
56 | FFINC10090 | HDMI-DVI Cable | 10m | EA | 3 | 0 | 0
57 | FFEQ010045 | 광학조명확대경 | 8062LS3 | DE | 2 | 0 | 0
58 | FFEQB10063 | Battery Rechargeable/12V/24Ah | 12V24Ah | EA | 2 | 0 | 0
59 | FFEQB10079 | 1:4 DVI 분배기 | 104DVI | EA | 2 | 0 | 0
60 | FFEQRE0022 | 아답터/직류 | DC12V3A | EA | 2 | 0 | 0
61 | FFEQRE0056 | 아답터/15V1.5A | 15V1.5A | EA | 2 | 0 | 0
62 | FFIN880093 | CABLE TRUNK 10-LEAD MAC500/1200 ML AHA | 2104723-001 | EA | 2 | 0 | 0
63 | FFINC10091 | 듀얼락양면테이프(수리부품) | 3m | EA | 2 | 0 | 0
64 | FFEQB10069 | Battery Rechargeable/Spider II/제작 | Spider II | EA | 1 | 0 | 0
65 | FFEQB10078 | Battery Rechargeable | M3538A | EA | 1 | 0 | 0
66 | FFEQRE0107 | 충전용 Adaptor[LG슬레이브 모니터] | 19V3.4A | EA | 1 | 0 | 0
67 | FFEQV20123 | 모니터전원(삼성) | 14V2.14A | EA | 1 | 0 | 0
68 | FFEQV20127 | SDI TI HDMI 컨버터 | LS-SD2HD | EA | 1 | 0 | 0
69 | FFINC10092 | 핸드그라인더날철단식연마석다이아몬드(수리부품) | 4inch | EA | 1 | 0 | 0
70 | FFINC10094 | DVI 연장젠더 Female to Female | G4066 | EA | 1 | 0 | 0
합 계(원/\, VAT포함) | [6 empty] | 0
* 연간수량: 2024년 1월 ~ 2024년 12월 까지(1년)
* 연간수량은 직전 1년 수량으로, 참고치이며 해당 수량의 금액만큼 매출을 보장하지 않음
* 본원 운영정책에 따라 일부 품목 신설추가, 변경 및 삭제될 수 있음
2025년 월 일
공 고 명 : 의료기기 수리용 부품 및 의료비품 품목별 단가계약 및 물품공급 체결
업 체 주 소 :
상 호 명 : (인)
가톨릭관동대학교 국제성모병원 병원장 귀하