## Sheet1
GMP 기기 목록
NO. | 장비명 | 모델 | 제조사 | 개수 | 위치
1 | 냉동·냉장고 | MPR-414F | Panasonic | 1 | 준비실
2 | 현미경 | CKX41SF | Olympus | 2 | 세포배양실1(1대) 준비실(1대)
3 | Deep Freezer | Isotemp Basic-86C Freezer | Thermo Fisher Scientific | 1 | 준비실
4 | CO2 incubator | HERACELL150i | Thermo Fisher Scientific | 2 | 세포배양실1
5 | CO2 incubator | MCO-19AIC | Panasonic | 2 | 세포배양실3
6 | Centrifuge | 1580R | Labogene | 3 | 세포배양실1(1대) 세포배양실2(1대) 세포배양실3(1대)
7 | BSC | 1378 | Thermo Fisher Scientific | 2 | 세포배양실1(1대) 세포배양실3(1대)
8 | Cooled Incubator | MIR-154 | Panasonic | 1 | 무균실험실
9 | 전기냉장냉동기기 | CWSM-650RF | 그랜드우성 | 1 | 이화학실험실
10 | Water bath | SJP-300WB | SejongPlus | 1 | 이화학실험실
11 | Autoclave | SX-700 | TOMY | 1 | 폐기실
12 | Air Sampler | CI-95 | CLIMET | 3 | 이화학실험실
13 | 부유입자측정기 | Portable Particle Counter CI-750T | CLIMET | 1 | 이화학실험실
14 | 세포동결기 | Forma Control Rating Freezer 7453 | Thermo Fisher Scientific | 1 | 세포은행전실
15 | 골수원심분리기 | SmartPReP2 | Harvest Technologies | 1 | 세포배양실3
16 | 줄기세포수측정기 | NC-200 | Chemometec | 1 | 세포배양실2
17 | Pipet Aid | pipet aid | Drummond | 3 | 이화학실험실 세포배양실3
18 | Pipet Aid | pipet aid | Xpress Pipet Aid | 2 | 세포배양실1
19 | Pipet | Pipet | eppendorf | 1set | 세포배양실1
20 | Pipet | Pipet | Thermo Fisher Scientific | 1set | 세포배양실3
21 | 냉장고 | MPR-514-PK | Panasonic | 1 | 준비실
22 | 냉동고 | MDF-U5312 | Panasonic | 1 | 준비실