제품 규격서 E.O혼합가스(멸균가스)

- 성분 : 에틸렌옥사이드(Ethylene Oxide) 10% + 클로로디플루오르메탄(HCFC-22)27% + 클로로테트라플루오르에탄(HCFC-124)63%

- 무게 : 61kg

- 미국 FDA규정 및 국제적으로 공인된 방법(AOAC)로 멸균력을 인증 받은 제품(관련 자료제출)

- 품질관리를 위하여 용기내부세척을 실시하는 제품 (관련 자료제출)

- 안전을 위해 E.O Gas 전용밸브(유럽산)을 사용하는 제품(관련 자료제출)